## 調査票(一般）
令和5年度発生負荷量等算定調査票(一般)
（調査対象期間：令和4年4月1日～令和5年３月31日まで）
事業場番号：
調査対象事業場名称
事業場所在地 | 郵便番号 |  |  |  |  | 電話番号
代表メールアドレス（PC）
調査票送付先
送付先住所 | 郵便番号 |  |  |  |  | 電話番号
メールアドレス（PC）
※可能であればメールアドレスをお教えください。今後のご連絡はそちらにお送りいたします。
※事業場の廃止、または下水道に接続した場合は、□にレを記入し、必要事項を記入ください。
□事業場の廃止 | 廃止年月日 令和 年 月 日
□下水道接続 | 接続年月日 令和 年 月 日
以下より、令和４年度の発生負荷量等についての調査事項となります。記入例を参考に必要事項を記入してください。
※網掛のある部分には数式が入っています。その他の部分を入力すると自動計算されるようになっているので、数式を消さないようにしてください。
調査票記入者 | 郵便番号
| 担当者名（ふりがな） | [6 empty] | 電話番号
| ①特定排出水量 | ②総排水量 | ③稼働日数 | ④ＣＯＤ |  | ⑤ＢＯＤ濃度 | ⑥窒素含有量 |  | ⑦りん含有量
|  |  |  | 濃度 | 総量 |  | 濃度 | 総量 | 濃度 | 総量
| （t/日） | （ｔ/日） | （日） | （mg/L） | (kg/日) | （mg/L） | （mg/L） | （kg/日） | （mg/L） | （kg/日）
令和４年４月
令和４年５月
令和４年６月
令和４年７月
令和４年８月
令和４年９月
令和４年１０月
令和４年１１月
令和４年１２月
令和５年１月
令和５年２月
令和５年３月
平 均
※留意事項：月平均の平均値をとるのではなく、「実際の平均値を取ること」
実際の平均値とは、（各測定毎の濃度・排水量）÷測定回数
⑧ＣＯＤ総量が最大となった日の数値
⑨窒素総量が最大となった日の数値
⑩りん総量が最大となった日の数値
⑪特定排出水量が最大となった日の数値
※留意事項：濃度が最大となった日ではなく、総量であることに注意。

## 記入例（一般）
令和5年度発生負荷量等算定調査票(一般)
（調査対象期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日まで）
[9 empty] | 事業場番号： | 000
調査対象事業場名称 | ○○（株）奈良工場
事業場所在地 | 郵便番号 | [5 empty] | 電話番号 | ００００ー００ー００００
| ○○市△△町×丁目□□-□□ | [5 empty] | 代表メールアドレス（PC） |  | ○○＠△△.□□.jp
調査票送付先 | ○○（株）奈良工場
送付先住所 | 郵便番号 | ○○○－○○○○ |  |  |  |  | 電話番号 | ００００－００－００００
| ○○市△△町×丁目□□-□□ | [5 empty] | メールアドレス（PC） |  | ○○＠△△.□□.jp
※可能であればメールアドレスをお教えください。今後のご連絡はそちらにお送りいたします。
※事業場の廃止、または下水道に接続した場合は、□にレを記入し、必要事項を記入ください。
□事業場の廃止 | （廃止年月日）令和 年 月 日
□下水道接続 | （接続年月日）令和 年 月 日
以下より、令和４年度の発生負荷量等についての調査事項となります。記入例を参考に必要事項を記入してください。
※網掛のある部分には数式が入っています。その他の部分を入力すると自動計算されるようになっているので、数式を消さないようにしてください。
調査票記入者 | 郵便番号 | ○○○－○○○○ |  | ○○県□□市△△町××-××
○○メンテナンス（株）奈良営業所
| 担当者名（かな） |  | 奈良 太郎 （なら たろう） |  |  |  |  | 電話番号 | ○○○○-○○-○○○○
| ①特定排出水量 | ②総排水量 | ③稼働日数 | ④ＣＯＤ |  | ⑤ＢＯＤ濃度 | ⑥窒素含有量 |  | ⑦りん含有量
|  |  |  | 濃度 | 総量 |  | 濃度 | 総量 | 濃度 | 総量
| （t/日） | （ｔ/日） | （日） | （mg/L） | （kg/日） | （mg/L） | （mg/L） | （kg/日） | （mg/L） | （kg/日）
令和４年４月 | 294 | 294 | 30 | 1.8 | 0.5292 | 0.6 | 0.83 | 0.24402 | 0.013 | 0.00039
令和４年５月 | 202 | 202 | 31 | 2.4 | 0.4848 | 0.45 | 0.8 | 0.1616 | 0.015 | 0.000465
令和４年６月 | 332 | 332 | 30 | 3.9 | 1.2948 | 0.2 | 0.65 | 0.2158 | 0.024 | 0.00072
令和４年７月 | 278 | 278 | 31 | 3.9 | 1.0842 | 3.9 | 0.73 | 0.20294 | 0.026 | 0.000806
令和４年８月 | 214 | 214 | 31 | 3.9 | 0.8346 | 1.05 | 0.612 | 0.13097 | 0.023 | 0.000713
令和４年９月 | 346 | 346 | 30 | 4.6 | 1.5916 | 0.4 | 0.72 | 0.24912 | 0.036 | 0.00108
令和４年１０月 | 285 | 285 | 31 | 3.7 | 1.0545 | 0.45 | 0.87 | 0.24795 | 0.072 | 0.002232
令和４年１１月 | 295 | 295 | 30 | 3.7 | 1.0915 | 0.3 | 0.66 | 0.1947 | 0.017 | 0.00051
令和４年１２月 | 295 | 295 | 31 | 2.6 | 0.767 | 0.55 | 0.68 | 0.2006 | 0.018 | 0.000558
令和５年１月 | 308 | 308 | 31 | 1.9 | 0.5852 | 0.5 | 0.8 | 0.2464 | 0.024 | 0.000744
令和５年２月 | 308 | 308 | 28 | 1.7 | 0.5236 | 0.2 | 0.76 | 0.23408 | 0.012 | 0.000336
令和５年３月 | 268 | 268 | 31 | 1.7 | 0.4556 | 0.95 | 0.8 | 0.2144 | 0.01 | 0.00031
平 均 | 285.4167 | 285.4167 |  | 2.9833 | 0.85805 | 0.79583 | 0.74267 | 0.21188 | 0.024167 | 0.00073867
※留意事項：月平均の平均値をとるのではなく、「実際の平均値をとること」
実際の平均値とは、（各測定毎の濃度・排水量）÷測定回数
⑧ＣＯＤ総量が最大となった日の数値 | 346 | 346 |  | 4.6 | 1.5916 | 0.4 | 0.72 | 0.24912 | 0.036 | 0.00108
⑨窒素総量が最大となった日の数値 | 346 | 346 |  | 4.6 | 1.5916 | 0.4 | 0.72 | 0.24912 | 0.036 | 0
⑩りん総量が最大となった日の数値 | 285 | 285 |  | 3.7 | 1.0545 | 0.45 | 0.87 | 0.24795 | 0.072 | 0.002232
⑪特定排出水量が最大となった日の数値 | 346 | 346 |  | 4.6 | 1.5916 | 0.4 | 0.72 | 0.24912 | 0.036 | 0.00108
※留意事項：濃度が最大となった日ではなく、総量であることに注意。

## 調査票 (下水道)
令和5年度発生負荷量等算定調査票(下水道)
（調査対象期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日まで）
事業場番号：
調査対象事業場名称
事業場所在地 | 郵便番号 |  |  |  |  | 電話番号
代表メールアドレス（PC）
調査票送付先
送付先住所 | 郵便番号 |  |  |  |  | 電話番号
メールアドレス（PC）
※可能であればメールアドレスをお教えください。今後のご連絡はそちらにお送りいたします。
※事業場の廃止、または下水道に接続した場合は、□にレを記入し、必要事項を記入ください。
□事業場の廃止 | 廃止年月日 令和 年 月 日
□下水道接続 | 接続年月日 令和 年 月 日
以下より、令和４年度の発生負荷量等についての調査事項となります。別紙「記入要領」を参考に必要事項を記入してください。
※網掛のある部分には数式が入っています。その他の部分を入力すると自動計算されるようになっているので、数式を消さないようにしてください。
調査票記入者 | 郵便番号
| 担当者名（ふりがな） | [6 empty] | 電話番号
| ①特定排出水量 | ②総排水量 | ③稼働日数 | ④ＣＯＤ |  | ⑤ＢＯＤ濃度 | ⑥窒素含有量 |  | ⑦りん含有量
|  |  |  | 濃度 | 総量 |  | 濃度 | 総量 | 濃度 | 総量
| （t/日） | （ｔ/日） | （日） | （mg/L） | （kg/日） | （mg/L） | （mg/L） | （kg/日） | （mg/L） | （kg/日）
令和４年４月
令和４年５月
令和４年６月
令和４年７月
令和４年８月
令和４年９月
令和４年１０月
令和４年１１月
令和４年１２月
令和５年１月
令和５年２月
令和５年３月
年平均値※
※留意事項：月平均の平均値をとるのではなく、「実際の平均値を取ること」
実際の平均値とは、（各測定毎の濃度・排水量）÷測定回数
⑧ＣＯＤ総量が最大となった日の数値
⑨窒素総量が最大となった日の数値
⑩りん総量が最大となった日の数値
⑪特定排出水量が最大となった日の数値
※留意事項：濃度が最大となった日ではなく、総量であることに注意。
| 年平均値 | 内訳
|  | 生活系 | 産業系 | 畜産系 | その他系
⑫年平均総排水量（t/日）
⑬年平均COD（kg/日）
⑭年平均T-N（kg/日）
⑮年平均T-P（kg/日）
※太枠内にご記入ください。

## 記入例 (下水道)
令和5年度発生負荷量等算定調査票(下水道)
（調査対象期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日まで）
[9 empty] | 事業場番号： | 000
調査対象事業場名称 | ○○（株）奈良工場
事業場所在地 | 郵便番号 | ○○○－○○○○ |  |  |  |  | 電話番号 | ００００－００－００００
| ○○市△△町×丁目□□-□□ | [5 empty] | 代表メールアドレス（PC） |  | ○○＠△△.□□.jp
調査票送付先 | ○○（株）奈良工場
送付先住所 | 郵便番号 | ○○○－○○○○ |  |  |  |  | 電話番号 | ００００－００－００００
| ○○市△△町×丁目□□-□□ | [5 empty] | メールアドレス（PC） |  | ○○＠△△.□□.jp
※可能であればメールアドレスをお教えください。今後のご連絡はそちらにお送りいたします。
※事業場の廃止、または下水道に接続した場合は、□にレを記入し、必要事項を記入ください。
□事業場の廃止 | （廃止年月日） 令和 年 月 日
□下水道接続 | （接続年月日） 令和 年 月 日
以下より、令和４年度の発生負荷量等についての調査事項となります。別紙「記入要領」を参考に必要事項を記入してください。
※網掛のある部分には数式が入っています。その他の部分を入力すると自動計算されるようになっているので、数式を消さないようにしてください。
調査票記入者 | 郵便番号 | ○○○－○○○○ |  | ○○県□□市△△町××-××
○○メンテナンス（株）奈良営業所
| 担当者名（かな） |  | 奈良 太郎 （なら たろう） |  |  |  |  | 電話番号 | ○○○○-○○-○○○○
| ①特定排出水量 | ②総排水量 | ③稼働日数 | ④ＣＯＤ |  | ⑤ＢＯＤ濃度 | ⑥窒素含有量 |  | ⑦りん含有量
|  |  |  | 濃度 | 総量 |  | 濃度 | 総量 | 濃度 | 総量
| （t/日） | （ｔ/日） | （日） | （mg/L） | （kg/日） | （mg/L） | （mg/L） | （kg/日） | （mg/L） | （kg/日）
令和４年４月 | 100772.9 | 100772.9 | 30 | 8.94 | 900.9097 | 1.6 | 8.733 | 880.0497 | 0.179 | 18.0383
令和４年５月 | 91646.7 | 91646.7 | 31 | 9.07 | 831.2356 | 1.53 | 9.077 | 831.8771 | 0.158 | 14.4802
令和４年６月 | 98313.3 | 98313.3 | 30 | 8.62 | 847.4606 | 1.3 | 8.28 | 814.0341 | 0.093 | 9.1431
令和４年７月 | 116665.7 | 116665.7 | 31 | 7.63 | 890.1593 | 1.3 | 7.7 | 898.3259 | 0.467 | 54.4829
令和４年８月 | 96695.6 | 96695.6 | 31 | 8.18 | 790.97 | 1.5 | 8.254 | 798.1255 | 0.203 | 19.6292
令和４年９月 | 93034.4 | 93034.4 | 30 | 7.96 | 740.5538 | 1.1 | 9.053 | 842.2404 | 0.773 | 71.9156
令和４年１０月 | 109111.8 | 109111.8 | 31 | 7.42 | 809.6096 | 1.17 | 8.99 | 980.9151 | 0.403 | 43.9721
令和４年１１月 | 97056.5 | 97056.5 | 30 | 7.73 | 750.2467 | 1.2 | 10.066 | 976.9707 | 0.236 | 22.9053
令和４年１２月 | 92198 | 92198 | 31 | 7.8 | 719.1444 | 1.27 | 10.754 | 991.4973 | 0.4 | 36.8792
令和５年１月 | 94811.2 | 94811.2 | 31 | 7.4 | 701.6029 | 1.82 | 10.854 | 1029.0808 | 0.522 | 49.4914
令和５年２月 | 97621.8 | 97621.8 | 28 | 8.1 | 790.7366 | 1.6 | 8.842 | 863.172 | 0.2 | 19.5244
令和５年３月 | 95684.3 | 95684.3 | 31 | 8.61 | 823.8418 | 1.75 | 8.141 | 778.9659 | 0.225 | 21.529
年平均値※ | 98657.4 | 98657.4 |  | 8.12 | 796.44 | 1.43 | 9.064 | 885.69 | 0.323 | 31.69
※留意事項：月平均の平均値をとるのではなく、「実際の平均値を取ること」
実際の平均値とは、（各測定毎の濃度・排水量）÷測定回数
⑧ＣＯＤ総量が最大となった日の数値 | 189333 | 189333 |  | 6.9 | 1306.39 | 1.2 | 6.8 | 1287.46 | 0.3 | 56.8
⑨窒素総量が最大となった日の数値 | 229770 | 229770 |  | 5.6 | 1286.71 | 1.4 | 7.4 | 1700.29 | 0.3 | 68.93
⑩りん総量が最大となった日の数値 | 123981 | 123981 |  | 7.1 | 880.26 | 1.5 | 8.4 | 1041.44 | 1.7 | 210.76
⑪特定排出水量が最大となった日の数値 | 229770 | 229770 |  | 5.6 | 1286.71 | 1.8 | 7.4 | 1700.29 | 0.3 | 68.93
※留意事項：濃度が最大となった日ではなく、総量であることに注意。
| 年平均値 | 内訳
|  | 生活系 | 産業系 | 畜産系 | その他系
⑫年平均総排水量（t/日） | 98657.4 | 89332.3519 | 9325.0481
⑬年平均COD（kg/日） | 796.44 | 721.1609 | 75.2791
⑭年平均T-N（kg/日） | 885.69 | 801.975 | 83.715
⑮年平均T-P（kg/日） | 31.69 | 28.6947 | 2.9953
※太枠内にご記入ください。